| Model | Mkg:cmm aecuret | Kinetic power(5 minutes) |  |  | Kinetic power(Contnuous) |  |  | 最高转速 (rpm) Max speed | 散热方式 mode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Natural convecion With air supply |  | With bk |  | 加压缩空气 | 加鼓风机 |  |  |
| HD对流空气冷却型磁滞测功机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HD-101 | 0.1 | 35 |  | — | 8 |  | 二 | 30000 | 风扇 |
| HD-201 | 0.2 | 35 |  |  | 8 |  |  | 30000 | 风扇 |
| HD-301 | 0.3 | 50 |  | 二 | 12 | — | — | 30000 | 风扇 |
| HD-501 | 0.5 | 50 |  |  | 12 |  |  | 30000 | 风扇 |
| HD-102 | 1 | 90 | 二 |  | 25 | 1 |  | 25000 | 风扇 |
| HD-202 | 2 | 90 | — |  | 25 |  |  | 25000 | 风扇 |
| HD-302 | 3 | 250 | 一 | 一 | 65 | 一 | — | 25000 | 风扇 |
| HD-502 | 5 | 250 |  |  | 65 |  |  | 25000 | 风扇 |
| HD-103 | 10 | 400 | 二 |  | 80 | 一 |  | 25000 | 风扇 |
| HD-203 | 20 | 580 | 一 |  | 120 |  |  | 25000 | 风扇 |
| HD-303 | 30 | 700 | 一 |  | 150 | 一 |  | 25000 | 风扇 |
| HD-503 | 50 | 1000 | — |  | 200 | 一 | 1 | 22000 | 自然对流 |
| AHD压缩空气冷却型磁滞测功机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AHD-102 | 1 | 90 | 200 | — | 25 | 80 | 二 | 25000 | 压缩空气(1kg) |
| AHD-202 | 2 | 90 | 200 |  | 25 | 80 |  | 25000 | 压缩空气(1.2kgf/cm²) |
| AHD-302 | 3 | 250 | 400 | 一 | 65 | 120 |  | 25000 | 玉缩空气(1.5kgf/cm²) |
| AHD-502 | 5 | 250 | 400 | 一 | 65 | 120 |  | 25000 | 压缩空气(1.8kgf/cm²) |
| AHD-103 | 10 | 400 | 800 | 一 | 80 | 350 |  | 25000 | 玉缩空气(2kgf/cm²) |
| AHD-203 | 20 | 580 | 1000 |  | 120 | 500 |  | 25000 | 压缩空气(2.5kgf/cm) |
| AHD-303 | 30 | 700 | 1300 | 1 | 150 | 800 |  | 25000 | 压缩空气(2.5kgf/cm²) |
| AHD-503 | 50 | 1000 | 1500 |  | 200 | 1200 | 1 | 22000 | 压缩空气(3kgf/cm |
| BHD鼓风机冷却型磁滞测功机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BHD-303 | 30 | 700 | — | 1500 | 150 | 二 | 900 | 25000 | 400W鼓风机 |
| BHD-503 | 50 | 1000 | — | 2000 | 200 |  | 1800 | 22000 | 400W鼓风机 |
| BHD-603 | 60 | 1400 | 一 | 3200 | 300 |  | 2800 | 25000 | 500W鼓风机 |
| BHD-144 | 140 | 2000 | — | 3500 | 700 |  | 3000 | 12000 | 700W鼓风机 |
| BHD-284 | 280 | 3800 |  | 7000 | 1300 | 一 | 5500 | 10000 | 1 3 0 0 W 鼓 风 机 |
| BHD-564 | 560 |  | 一 | 14000 | 一 | 一 | 12000 | 8000 | 1300W鼓风机×2 |